OFERTA NA BADANIA

# Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

02-532 Warszawa, ul Rakowiecka 36

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych

PRACOWNIA PIWA I SŁODU

| l.p. | Nazwa produktu | #### Badana cecha | Metoda badawcza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Słód | Wilgotność metodą wagową | *PN-A-79083-5:1998 |
|  |  | Przygotowanie brzeczki laboratoryjnej ze słodu metodą zacierania | PN-A-79083-6:1998 |
|  |  | Czas scukrzania brzeczki metodą jodową | PN-A-79083-6:1998 |
|  |  | Spływ brzeczki metodą pomiaru czasu | PN-A-79083-6:1998 |
|  |  | pH brzeczki laboratoryjnej metodą potencjometryczną | PN-A-79083-12:1998 |
|  |  | Klarowność (90°) brzeczki laboratoryjnej metodą nefelometryczną | PN-A-79083-6:1998 |
|  |  | Zawartość białka rozpuszczalnego i liczba Kolbacha metodą z obliczeń | *PB-ZO/PPS 02 wyd.7 z dnia 03.06.2016 |
|  |  | Siła diastatyczna metodą miareczkową (jodową) | PN-A-79083-10:1998 |
|  |  | Siła dekstrynująca metodą miareczkową (jodową) | procedura własna |
|  |  | Kruchość metodą wagową (friabilimetryczną) | PN-A-79083-4:1998 |
|  |  | Kruchość, szklistość i ziarna niezmodyfikowane metodą wagową (friabilimetryczną) | 4.15 Analytica EBC |
|  |  | Liczba Hartonga (20°, 45° 65°, 80°) metodą oscylometryczną | PN-A-79083-11:1998 |
|  |  | Ekstraktywność względna np. Hartong 45°C metodą oscylometryczną | PN-A-79083-11:1998 |
|  |  | Zawartość zanieczyszczeń metodą wagową | PN-A-79083-3:1998 |
|  |  | Wyrównanie ziarna (analiza sitowa) metodą wagową | PN-R-74110:1998 |
|  |  | Zawartość siarczku dimetylu (DMS) i prekursorów (DMS-P) metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-fotometryczną (GC-FPD) | 3.1.4.17 MEBAK wyd. 2011 |
|  |  | Barwa brzeczki laboratoryjnej metodą kolorymetryczną | PN-A-79083-8:1998 |
|  |  | Barwa brzeczki laboratoryjnej po gotowaniu metodą kolorymetryczną | PN-A-79083-8:1998 |
|  |  | Zawartość ekstraktu dla mąki, śruty metodą oscylometryczną | *PB-ZO/PPS 12 wyd.4 z dnia 03.06.2016 |
|  |  | Stopień (pozorny) odfermentowania końcowego | 4.11.1 Analytica EBC |
|  | Słód | Liczba kwasu tiobarbiturowego (LTB) metodą spektrofotometryczną | 3.1.4.14 MEBAK wyd. 2011 |
|  |  | Aktywność lipooksygenaz metodą spektrofotometryczną z DMAB i MBTH | procedura własna |
|  |  | Aktywność beta-glukanaz metodą spektrofotometryczną | Test Megazyme, K-BGLU |
|  | Słód barwiący | Barwa brzeczki laboratoryjnej metodą kolorymetryczną | 5.6 Analytica EBC |
|  | Słód karmelowy | Barwa brzeczki laboratoryjnej metodą kolorymetryczną | 5.6 Analytica EBC |
|  | Słód, jęczmień | Zawartość azotu Zawartość białka ogółem metodą z obliczeń Metoda miareczkowa (Kjeldahla) | *PB-ZO/PPS 01 wyd.6 z dnia 03.06.2016 |
|  |  | Zawartość beta-glukanu metodą spektrofotometryczną (po hydrolizie enzymatycznej) | 3.10.1, 4.16.1 Analytica EBC |
|  |  | Gushing wg zmodyfikowanego testu Carlsberga metodą wagową | 3.1.4.21.2 MEBAK wyd. 2011 |
|  |  | Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie metodą chromatografii cieczowej z detekcją konduktometryczną (HPLC-CD) | 2.22.2 MEBAK wyd. 2013 |
|  | Słód, jęczmień | Zawartość kwasu szczawiowego metodą spektrofotometryczną (po hydrolizie enzymatycznej) | 2.21.7.1.8 MEBAK wyd. 2013 |
|  | Słód, piwo, chmiel, brzeczka | Zawartość ditlenku siarki (SO2) metodą miareczkową (po destylacji) | PB-ZO/PPS 06 wyd. 3 z 30.03.2017 |
|  | Słód, jęczmień, kukurydza | Zawartość tłuszczu (bez hydrolizy) metodą wagową (Soxhleta) | PN-A-79011-4:1998 |
|  | Chmiel, granulaty | Zawartość żywic ogółem, żywic miękkich, żywic twardych, alfa-kwasów (wartość konduktometryczna), frakcji Beta, liczba goryczy metodą wg Wöllmera (ekstrakcja eterem dietylowym) | PB-ZO/PPS 07 wyd. 3 z 30.03.2017 |
|  |  | Wilgotność metodą wagową | *PB-ZO/PPS 09 wyd.4 z dnia 03.06.2016 |
|  | Chmiel, granulaty | Hop Storage Index | 7.13 Analytica EBC |
|  | Chmiel | Zawartość alfa-kwasów (wartość konduktometryczna) metodą miareczkowania konduktometrycznego (po ekstrakcji toluenem) | 7.4 Analytica EBC |
|  | Ekstrakty chmielowe | Zawartość żywic ogółem, żywic miękkich, żywic twardych, alfa-kwasów (wartość konduktometryczną), frakcji Beta metodą Wöllmera (ekstrakcja eterem dietylowym) | PB-ZO/PPS 08 wyd. 3 z 30.03.2017 |
|  | Chmiel i jego produkty | Zawartość alfa- i beta- kwasów oraz ich homologów metodą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | *PB-ZO/PPS 04 wyd.6 z dnia 03.06.2016 |
|  |  | Zawartość olejku chmielowego ogółem metodą objętościową (po destylacji z parą wodną) | 7.10 Analytica EBC |
|  |  | Profil składu olejku chmielowego metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | 7.12 Analytica EBC |
|  | Izomeryzowane produkty chmielowe | Zawartość izo-alfa-kwasów (IAA) metodą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | 7.8 Analityca EBC |
|  | Brzeczka | Stopień (pozorny) odfermentowania końcowego | 4.11.1 Analytica EBC 3.1.4.10.1.2 MEBAK wyd. 2011 |
|  |  | pH metodą potencjometryczną | PN-A-79083-12:1998 |
|  |  | Zawartość siarczku dimetylu (DMS) i prekursorów (DMS-P) metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-fotometryczną (GC-FPD) | 2.23.1.1, 2.23.1.2 MEBAK wyd. 2013 |
|  | Jęczmień | Wilgotność metodą wagową | PN-R-74110:1998 |
|  |  | Energia kiełkowania metodą wg Schönfelda | PN-R-74110:1998 |
|  |  | Analiza sitowa metodą wagową | PN-R-74110:1998 |
|  |  | Zawartość zanieczyszczeń metodą wagową | PN-R-74110:1998 |
|  |  | Żywotność metodą barwienia roztworem chlorku 2-3-5-trifenylotetrazoliowego | PN-R-74110:1998 |
|  |  | Zawartość ekstraktu ogólnego metodą oscylometryczną (po hydrolizie enzymatycznej) | 6.5 Analytica EBC |
|  |  | Zawartość ekstraktu ogólnego metodą oscylometryczną (z dodatkiem słodu) | 6.3 Analytica EBC |
|  | Piwo | Zawartość goryczki metodą spektrofotometryczną | *PB-ZO/PPS 10 wyd.5 z dnia 11.05.2015 |
|  |  | Zapach, smak, smakowitość, nasycenie, goryczka metodą sensoryczną | PN-A-79093-1:2000 |
|  |  | Barwa metodą kolorymetryczną | *PN-A-79093-5:2000 |
|  |  | Klarowność (90°) metodą nefelometryczną | *PN-A-79093-9:2000 p. 2.2 |
|  |  | Zawartość ditlenku węgla (CO2) metodą ciśnieniową | PN-A-79093-6:2000 |
|  | Piwo | Napełnienie opakowania metodą wagową | PN-A-79093-9:2000 |
|  |  | Test forsowania metodą fotometryczną (termostatową) | PN-A-79093-9:2000 |
|  |  | Wskaźnik zdolności redukcyjnej (ITT) | PN-A-79093-8:2000 |
|  |  | Zawartość diacetylu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | 2.21.5.1, 2.21.5.4 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Zawartość siarczku dimetylu (DMS) metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-fotometryczną (GC-FPD) | 2.23.1.1 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Zawartość siarczku dimetylu (DMS) i prekursorów (DMS-P) metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-fotometryczną (GC-FPD) | 2.23.1.1, 2.23.1.2 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Zawartość alkoholu, ekstraktu pozornego, ekstraktu rzeczywistego metodą oscylometryczną (po destylacji) | *PB-ZO/PPS 13 wyd.5 z dnia 03.06.2016 |
|  | Piwo | Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej, stopień odfermentowania pozornego i rzeczywistego metodą z obliczeń | *PB-ZO/PPS 17 wyd.3 z dnia 03.06.2016 |
|  |  | Zawartość alkoholu, ekstraktu pozornego, ekstrakt rzeczywistego, ekstraktu brzeczki podstawowej oraz stopień odfermentowania pozornego i rzeczywistego metodą spektrometrii w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | *PB-ZO/PPS 16 wyd.4 z dnia 03.06.2016 |
|  |  | Zawartość ubocznych produktów fermentacji (aldehyd octowy, estry, alkohole, diacetyl) metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | 9.39 Analytica EBC, 2.21.1 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Pienistość metodą NIBEM | 9.42 Analytica EBC, 2.18.2 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Zawartość powietrza w szyjce butelki wg De Clerka metodą objętościową | procedura własna |
|  |  | Zawartość tlenu metodą elektrochemiczną | PB-ZO/PPS 05 wyd. 3 z 30.03.2017 |
|  |  | Skuteczność pasteryzacji | PN-A-79093-10:2000 |
|  |  | Wartość energetyczna metodą obliczeniową | 9.45 Analytica EBC |
|  |  | Obecność bakterii z grupy coli metodą mikrofiltracji | PB-ZO/PPS 15 wyd. 3 z 30.03.2017 |
|  |  | pH metodą potencjometryczną | *PN-A-79093-4:2000 |
|  |  | Kwasowość ogółem metodą miareczkowania potencjometrycznego | *PB-ZO/PPS 18 wyd.2 z dnia 11.05.2015 |
|  | Piwo dosładzane | Ekstrakt ogólny piwa dosładzanego, ekstrakt brzeczki podstawowej, stopień odfermentowania pozornego i rzeczywistego | PB-ZO/PPS 14 wyd. 3 z 30.03.2017 |
|  | Piwo, brzeczka | Zawartość azotu ogółem metodą miareczkową (Kjeldahla) | *PB-ZO/PPS 03 wyd.6 z dnia 03.06.2016 |
|  |  | Zawartość azotu koagulującego metodą miareczkową (Kjeldahla) | 2.6.2 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Frakcje białek wg Lundina (azot wysoko-, średnio-, niskocząsteczkowy) metodą miareczkową Kjeldahla (w tym azot ogółem) | 2.6.3 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Zawartość azotu wysokocząsteczkowego metodą miareczkową Kjeldahla (w tym azotu ogółem) | 2.6.3.1 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Wolny azot aminowy (FAN) metodą spektrofotometryczną | *PB-ZO/PPS 11 wyd.4 z dnia 03.06.2016 |
|  |  | Zawartość węglowodanów ogółem metodą spektrofotometryczną | 9.26, 8.14 Analytica EBC |
|  |  | Zawartość beta-glukanu metodą spektrofotometryczną (po hydrolizie enzymatycznej) | 8.13.1, 9.31.1 Analytica EBC |
|  | Piwo, brzeczka | Lepkość na aparacie Brookfield DV-II+ | procedura własna |
|  |  | Liczba kwasu tiobarbiturowego (LTB) metodą spektrofotometryczną | 2.4 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Zawartość cukrów (fruktoza, glukoza, sacharoza, maltoza, maltotrioza) metodą chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID) | 9.27, 8.7 Analytica EBC |
|  |  | Zawartość szczawianów metodą spektrofotometryczną (po hydrolizie enzymatycznej) | 2.21.7.1.8 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie metodą chromatografii cieczowej z detekcją konduktometryczną (HPLC-CD) | 2.22.1 MEBAK wyd. 2013 |
|  |  | Zawartość izo-alfa-kwasów (IAA) metodą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) | 9.47 Analityca EBC |
|  | Piwo, brzeczka, woda | Zawartość żelaza rozpuszczalnego metodą spektrofotometryczną | 9.13.1 Analytica EBC |
|  | Drożdże | Zapach, barwa metodą organoleptyczną | PN-A-79005-3:1997 |
|  |  | Zawartość białka ogółem metodą miareczkową (Kjeldahla) | PN-A-7759005-7:1997 |
|  |  | Zawartość białka niestrawnego i strawnego metodą miareczkową (Kjedahla) po hydrolizie enzymatycznej | PN-A-79005-7:1997 |
|  |  | Wilgotność metodą wagową | PN-A-79005-4:1997 |
|  | Wysłodziny | Wilgotność metodą wagową | 12.2 Analityca EBC |
|  |  | Zawartość białka ogółem i białka strawnego metodą miareczkową (Kjeldahla) | procedura własna |
|  |  | Zawartość ekstrakt wymywalnego metodą oscylometryczną (przemywania) | 12.4 Analityca EBC |
|  |  | Zawartość ekstraktu ogółem metodą oscylometryczną (po hydrolizie enzymatycznej) | 12.3 Analityca EBC |
|  |  | pH metodą potencjometryczną | metoda własna |
|  |  | Kwasowość ogółem metodą miareczkowania potencjometrycznego | metoda własna |
|  | Syrop cukrowy | Zawartość ekstraktu metodą oscylometryczną | procedura własna |
|  | Kukurydza | Zawartość ekstraktu ogólnego metodą oscylometryczną (po hydrolizie enzymatycznej) | 6.5 Analytica EBC |
|  | Produkty spożywcze | Zawartość błonnika pokarmowego całkowitego (w tym frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej) metodą wagowo-enzymatyczną | 991.43 AOAC, 32-07 AACC |
|  |  | Zawartość popiołu ogólnego metodą wagową (po prażeniu) | procedura własna |
|  |  | Zawartość azotu (białka ogółem) metodą miareczkową (Kjeldahla) | PN-A-04018:1975 |
|  | Produkty spożywcze | Zawartość tłuszczu (bez hydrolizy) metodą wagową (Soxhleta) | PN-A-79011-4:1998 |
|  |  | Wilgotność metodą wagową | procedura własna |
|  |  | Wartość energetyczna metodą obliczeniową | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. |
|  |  | Zawartość beta-glukanu metodą spektrofotometryczną (po hydrolizie enzymatycznej) | 995.16AOAC, 32-23 AACC, ICC Standard Nr 168 |
|  | Napoje klarowne | Zawartość tlenu metodą elektrochemiczną | 2.28.1.1.3 MEBAK wyd. 2013 |
|  | Napoje i wody gazowane | Zawartość ditlenku węgla (CO2) metodą ciśnieniową | PN-A-79033:1985 |
|  | Ekstrakt słodowy Ekstrakt słodowy | Zawartość suchej masy metodą wagową | BN-84/8143-01 |
|  |  | Barwa metodą kolorymetryczną | BN-84/8143-01 |
|  |  | Siła diastatyczna metodą miareczkową (jodową) | BN-84/8143-01 |
|  |  | pH metodą potencjometryczną | BN-84/8143-01 |
|  |  | Zawartość popiołu ogółem metodą wagową (po prażeniu) | procedura własna |
|  |  | Zawartość białka ogółem metodą miareczkową (Kjeldahla) | PN-A-04018:1975 |
|  |  | Zawartość tłuszczu (bez hydrolizy) metodą wagową (Soxhleta) | PN-A-79011-4:1998 |
|  |  | Zawartość węglowodanów ogółem metodą spektrofotometryczną | 8.14, 9.26 Analytica EBC |
|  |  | Zawartość cukrów redukujących wg Schoorla i Regenbegena metodą miareczkową | BN-84/8143-01 |
|  |  | Zawartość cukrów (fruktoza, glukoza, sacharoza, maltoza, maltotrioza) metodą chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID) | 8.7 Analytica EBC |
|  |  | Zawartość błonnika pokarmowego całkowitego, w tym: frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej, metodą wagowo-enzymatyczną | 991.43 AOAC, 32-07 AACC |
|  |  | Wartość energetyczna metodą obliczeniową | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. |

*)  metody objęte zakresem akredytacji - Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 452, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

OSOBY DO KONTAKTU:

Kierownik Pracowni Piwa i Słodu:

mgr inż. Dorota Michałowska

tel.: (22) 606 36 23,  (22) 849 04 18, e–mail: dorota.michalowska@ibprs.pl, ztpis@ibprs.pl

Kierownik Zakładu:

dr inż. Sylwia Skąpska

tel.: (22) 606 36 30,  e–mail: skapska@ibprs.pl