Łódź, 01.04.2019 r.

OFERTA NA BADANIA

# Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

02-532 Warszawa, ul Rakowiecka 36,

www.ibprs.pl

Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa

92-202 Łódź, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84

| L. p. | Nazwa produktu | #### Badana cecha | Metoda badawcza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Artykuły żywnościowe | Zawartość wody metoda wagowa | PN-85/A-82100 pkt. 2.2 |
|  |  | Chlorek sodu metoda Mohra (miareczkowa) | PN-85/A-82100 pkt. 2.7 |
|  |  | Oznaczenie pH | PN-90/A-75101/06/Az 1 |
|  |  | Zawartość tłuszczu - metodą Soxhleta | PN-85/A-82100 pkt. 2.3 |
|  |  | Azot metoda Kjeldahla w przeliczeniu na białko | PN-85/A-82100 pkt. 2.4 |
|  |  | Wartość odżywcza i energetyczna metoda obliczeniową | Metoda obliczeniowa |
|  |  | Ocena organoleptyczna | PN-A-07005:2006 |
|  | Artykuły żywnościowe pakowane w atmosferze ochronnej ( MAP) | Oznaczenie procentowe zawartości gazów w opakowaniu | Metoda własna, instrukcja producenta |
|  | Artykuły żywnościowe | Oznaczenie aktywności wody | Metoda własna, instrukcja producenta |
|  |  | Analiza teksturometryczna | Metoda własna, instrukcja producenta |
|  |  | Badania przechowalnicze produktów | PN-A-07005:2006 |
|  |  | Zawartość popiołu ogółem | PN-EN 1135:1999 |
|  |  | Ekstrakt ogólny metoda refraktometryczna | PN-90/A-5101.02+Az1:2002 |
|  |  | Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10 % HCl | PN-A-74855-8:1998 |
|  |  | Oznaczanie spektofotometryczne barwy w skali: CIEL*a*b*, CIEL*C*h*, Hunter La b, XYZ, Yxy, skala Gardnera dla cieczy w przezroczu lub w odbiciu | Metoda własna, Konica Minolta MC-5 instrukcja producenta |
|  | Lody | Pomiar napowietrzenia w lodach | PN-A-86430:1967 |
|  |  | Badanie odporności lodów na wielokrotne szoki termiczne | Metoda własna, |
|  |  | Badanie topliwości lodów | Metoda własna, |
|  |  | Pomiar lepkości | Metoda własna, |
|  |  | Analiza teksturometryczna lodów | Metoda własna, instrukcja producenta |
|  |  | Ocena organoleptyczna lodów | Metoda własna, |
|  |  | Wartość odżywcza i energetyczna | Metoda obliczeniowa |
|  | Wyroby mączne | Oznaczanie ilości glutenu | PN-A-74041/77 |
|  | Mleko | Oznaczenie obecności zanieczyszczeń mechanicznych i cząstek przypalonych w mleku w proszku | PN-A-86430:1967 |
|  | Syntetyczne czynniki chłodnicze | Analiza składu i zanieczyszczeń | Metoda własna na bazie ARHI STANDARD |

INFORMACJE DODATKOWE:

Podane   metody nie są objęte zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

- ceny najwyższe dotyczą jednorazowego zlecenia badania danego parametru w co najmniej pięciu próbkach,

- przy jednorazowym zleceniu na kwotę co najmniej 1 000 PLN udzielamy 10% rabatu

- zlecenie badań powyżej wartości  5 000 PLN wymaga podpisania umowy, ceny ustalane są indywidualnie,

- każde dodatkowe sprawozdanie do zlecenia  płatne dodatkowo 20 PLN

- sprawozdanie w wersji angielskiej płatne dodatkowo 50  PLN

Rabaty nie sumują się.

OSOBY DO KONTAKTU:

Kierownik Zakładu:

dr inż. Elżbieta Polak

tel.: 42 674 64 14, e–mail: elzbieta.polak@ibprs.pl

Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności:

dr inż. Joanna Markowska

tel.: 42 674 64 14 wew. 344 , e-mail: joanna.markowska@ibprs.pl

Pracownia Chłodnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Urszula Stęplewska

tel.: 42 674 64 85, 42 674 64 14 wew. 330 , e-mail: urszula.steplewska@ibprs.pl